雨  水  量  算  定  計  算  書

（開発事業に伴う雨水量及び管渠断面の算定）

開発面積（６００㎡以上）　　　　　　　　㎡

|  | 諸 数 値 | 雨水量 | 管渠断面の算定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |  |  |  |  |
|  |  |  | 流 達 | 降 雨 | 流 出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 面 積 | 延 長 | 時 間 | 強 度 | 係 数 | 流 量 | 流 量 | 管径 | 勾配 | 流速 |  |
| 域 | Ａ | Ｌ | ｔ | Ｉ | Ｃ | Ｑ１ ＜ Ｑ２ |  |  | Ｖ |  |
|  | ｈａ | ｍ | 分 | ㎜／ｈ |  | ｍ³／ｓ | ｍ³／ｓ | ㎜ | ‰ | m/s |  |

●雨水量の算定：

合理式(シャーマン型１０年確率)　　Ｑ１＝（１／３６０）・Ｃ・Ｉ・Ａ

●管渠断面の算定：

クッター式　　　　　　　　　　　　Ｑ２＝ａ・V

①　Ａ：面積(６００㎡以上)　　　　　㎡以上＝　　　　　　　（ｈａ）

１ｈａ＝１０，０００㎡

②　Ｌ：最延長距離                                　 　　 （ｍ）

③　ｔ：流達時間　＝流入時間ｔ１＋流下時間ｔ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流入時間ｔ１＝７分

＝７分＋Ｌ／（６０・Ｖ０）＝　　　　　 　（分）

仮定流速Ｖ０＝１．０ｍ／ｓ（１．０ｍ／ｓ～１．２ｍ／ｓでも可）

④　Ｉ：降雨強度　＝４６０／（ｔ０．５５）     ＝　　　　　　　(㎜／ｈ)

シャーマン型１０年確率

⑤　Ｃ：流出係数  ＝０．６　　　　　　　　　　　　　ただし大規模開発等は別途指示

⑥　Ｑ１：流量(降雨)＝（１／３６０）・Ｃ・Ｉ・Ａ

＝（１／３６０）・⑤・④・①＝　　　　 （ｍ³／ｓ）合理式

⑦　Ｑ２：流量(管渠)＝ａ・Ｖ               ＝ａ・

＝　　　　　（ｍ³／ｓ）Ｖ：クッター式

流度係数ｎは　　　　　 で計算

⑥⑦より、Ｑ１　　　　＜Ｑ２　　　　よって、ＯＫ